
Приложение к заявлению  №       от «__»                          2025 года
1. Перечень применяемых методов замеров и исследований в соответствии с  приложением 1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.1369

	№ п/п
	Объект исследования
	Исследуемый показатель 
	ТНПА на нормирование
	ТНПА на отбор проб,

метод контроля
	да
	нет

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Вода питьевая централизованного водоснабжения


	Общее микробное число 
	Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды», утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37


	МУК РБ №11-10-1-2002 п.8.1
	
	

	
	
	Общие колиформные бактерии 
	
	МУК РБ №11-10-1-2002 п.8.2, п.8.3
	
	

	
	
	Термотолерантные колиформные бактерии 
	
	
	
	

	
	
	Запах 
	
	ГОСТ 3351-74 п .2
	
	

	
	
	Вкус и привкус
	
	ГОСТ 3351-74 п. 3
	
	

	
	
	Цветность 
	
	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
	
	

	
	
	Мутность 
	
	ГОСТ 3351-74 п. 5
	
	

	
	
	Водородный показатель (рН) 
	
	СТБ ISO 10523-2009 
	
	

	
	
	Железо общее
	
	ГОСТ 4011-72 п.2
	
	

	
	
	Окисляемость перманганатная 
	
	СТБ ISO 8467-2009
	
	

	
	
	Общая жесткость
	
	ГОСТ 31954-2012 (метод А)
	
	

	
	
	Марганец
	
	ГОСТ 4974-2014 п. 6.5
	
	

	
	
	Медь
	
	ГОСТ 4388-72 п.2
	
	

	
	
	Сульфаты
	
	ГОСТ 31940 – 2013(метод 3)
	
	

	
	
	Сухой остаток
	
	ГОСТ 18164-72 п.3.1
	
	

	
	
	Хлориды 
	
	ГОСТ 4245-72 п.3
	
	

	
	
	Молибден 
	
	ГОСТ 18308-72 п 4
	
	

	
	
	Мышьяк 
	
	ГОСТ 4152-89
	
	

	
	
	Фториды
	
	ГОСТ 4386-89 п. 3
	
	

	
	
	Нитраты (по NО3) 
	
	ГОСТ 33045-2014 (метод Д)
	
	

	
	
	Аммиак (по азоту) 
	
	ГОСТ 33045-2014 (метод А)
	
	

	
	
	Нитриты (по NO2)
	
	ГОСТ 33045-2014 (метод Б)
	
	

	2
	Молоко 
	КМАФАнМ
	Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37

ТНПА и другая документация на продукцию
	ГОСТ 9225-84 п.4.5
	
	

	
	
	БГКП (колиформы)
	
	ГОСТ 9225-84 п.4.6
	
	

	
	
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. том числе бактерии рода Salmonella
	
	ГОСТ 31659-2012


	
	

	
	
	Staphylococcus aureus
	
	ГОСТ 30347-2016
	
	

	
	
	Listeria monocytogenes
	
	ГОСТ 32031-2012
	
	

	
	
	Дрожжи, плесени
	
	ГОСТ 10444.12-2013
	
	

	
	
	Массовая доля ртути
	
	ГОСТ 26927-86 п. 2
	
	

	
	
	Массовая доля мышьяка 
	
	ГОСТ 26929-94

ГОСТ 26930-86
	
	

	
	
	Афлатоксин М1
	
	ГОСТ 30711-2001 п.3
	
	

	3
	Хлеб и хлебобулочные изделия


	Кислотность
	СТБ 2160-2011

ГОСТ 2077-84

ГОСТ 24557-89

ГОСТ 25832-89

ГОСТ 26983-86

ГОСТ 27842-88

ГОСТ 27844-88

СТБ 639-95

СТБ 926-98

СТБ 1009-96

СТБ 1045-97

ТНПА и другая документация на продукцию
	ГОСТ 5670-96
	
	

	
	
	Влажность
	
	ГОСТ 21094-2022 п.7
	
	

	
	
	Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество
	
	ГОСТ 5668-22 п. 7
	
	

	
	
	Массовая доля сахара в пересчете на сухое вещество
	
	ГОСТ 5672-68 р. 2
	
	

	4
	Мясо, (в том числе полуфабрикаты), парное, охлажденное, замороженное (все виды убойных, сельскохозяйственных, промысловых (диких) животных)


	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)
	Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37

ТНПА и другая документация на продукцию
	ГОСТ 26669-85

ГОСТ 26670-91

ГОСТ 10444.15-94
	
	


	
	
	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП 

(колиформы))
	
	ГОСТ 31747-2012
	
	

	
	
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. том числе бактерии рода Salmonella
	
	ГОСТ 31659-2012


	
	

	
	
	Listeria monocytogenes
	
	ГОСТ 32031-2012
	
	

	
	
	Бактерии рода Proteus
	
	ГОСТ 28560-90
	
	

	5
	Субпродукты убойных животных, охлажденные, замороженные, в т.ч. блоками (печень, почки, язык, мозги, сердце), шкурка свиная и другие
	Патогенные микроорганизмы, в  том числе бактерии рода Salmonella
	Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37

ТНПА и другая документация на продукцию
	ГОСТ 31659-2012


	
	

	
	
	Listeria monocytogenes
	
	ГОСТ 32031-2012
	
	

	6
	Колбасные изделия и продукты из мяса убойных животных (сырокопченые и сыровяленые, полукопченые, варено-копченые, вареные) и другие
	КМАФАнМ


	Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37

ТНПА и другая документация на продукцию
	ГОСТ 26669-85

ГОСТ 26670-91

ГОСТ10444.15-94
	
	

	
	
	БГКП (колиформы) 
	
	ГОСТ 31747 - 2012
	
	

	
	
	Сульфитредуцирующие клостридии
	
	ГОСТ 29185-2014
	
	

	
	
	Staphylococcus aureus
	
	ГОСТ 10444.2-94
	
	

	
	
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. том числе бактерии рода Salmonella
	
	ГОСТ 31659-2012


	
	

	
	
	Listeria monocytogenes
	
	ГОСТ 32031-2012
	
	

	
	
	Escherichia coli
	
	ГОСТ 30726-2001
	
	

	   7
	Мясо и мясопродукты
	Массовая доля влаги


	ГОСТ 9792-73

СТБ ГОСТ Р 51447-2001
	ГОСТ 9793-2016
	
	

	
	
	Массовая доля поваренной соли
	ГОСТ 34120-2017,  ГОСТ 3739-89, ГОСТ 18255-85

ГОСТ 18256-85

СТБ 126-2016

СТБ 196-2016

СТБ 295-2008

СТБ 335-98

СТБ 735-94

СТБ 742-2009

ГОСТ 31476-2012

СТБ 1996-2016

ТНПА и другая документация на продукцию

	ГОСТ 9957-2015 п.7

ГОСТ 26186-84
	
	

	
	
	Массовая доля нитрита
	
	ГОСТ 8558.1-2015 р. 8
	
	

	
	
	Массовая доля белка
	
	ГОСТ 25011-2017 п.6
	
	

	
	
	Массовая доля жира


	
	ГОСТ 23042-2015 п.7
	
	

	8
	Пищевые продукты и продовольственное сырье
	Массовая доля ртути


	Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37

ТНПА и другая документация на продукцию
	ГОСТ 26929-94

ГОСТ 26927-86 п. 2
	
	

	
	
	Массовая доля мышьяка 


	
	ГОСТ 26929-94

ГОСТ 26930-86
	
	

	
	
	Афлатоксин М1, В1, В2
	
	ГОСТ 30711-2001 п.3
	
	

	9
	Объекты внешней среды (смывы с оборудования, посуды, инвентаря и т.д.) 
	Бактерии группы кишечной палочки

(в т.ч. E.сoli)


	Инструкция по применению № 078-0210 «Санитарно-бактериологический контроль на объектах общественного питания и предприятиях продовольственной торговли», утв. Минздравом 19.03.2010
	Инструкция 078-0210, утв. Минздравом  19.03.2010 гл.4 п.17


	
	

	
	
	Salmonella
	
	Инструкция № 4.2.10-15-21-2006 утв. пост. Минздрава 09.10.2006 

гл.15
	
	


Директор (руководитель)   ________________   ___________________________

                                                         Подпись                             ФИО                                       дата

