
Приложение 1 к заявке  №        от «___» ____________ 2025 года

1. Перечень применяемых методов замеров и исследований в соответствии с  приложением 1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.1369

	№ п/п
	Объект исследования
	Исследуемый показатель 
	ТНПА на нормирование
	ТНПА на отбор проб,

метод контроля
	да
	нет

	1
	2
	3
	4
	5
	
	

	1
	Вода питьевая централизованного водоснабжения
	Общее микробное число 


	Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды», утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37
	ГОСТ 34786-2021 п.7.1;

МУК РБ №11-10-1-2002 п.8.1
	
	

	
	
	Общие колиформные бактерии 
	
	ГОСТ 34786-2021 п.9.1, 9.3;

МУК РБ №11-10-1-2002 п.8.2, п.8.3
	
	

	
	
	Термотолерантные колиформные бактерии 
	
	
	
	

	
	
	Запах

Д (0-5) баллов
	
	ГОСТ 3351-74 п .2
	
	

	
	
	Вкус и привкус

Д (0-5) баллов 
	
	ГОСТ 3351-74 п. 3
	
	

	
	
	Цветность 

Д (0-70) градусов
	
	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
	
	

	
	
	Мутность

Д (1-8) ЕМ/дм3
	
	ГОСТ 3351-74 п. 5
	
	

	
	
	Железо общее

Д (0,1-2,0) г/дм3
	
	ГОСТ 4011-72 п.2
	
	

	2
	Продукция общественного питания: кулинарные изделия


	Отбор проб
	СТБ 1036-97

  ГОСТ 31904-2012
	СТБ 1036-97

ГОСТ 31904-2012
	
	

	
	
	КМАФАнМ
	Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37
	ГОСТ 10444.15-94

ГОСТ 26669-85

ГОСТ 26670-91
	
	

	
	
	БГКП (колиформы)
	
	ГОСТ 31747-2012
	
	

	
	
	Патогенные микро-организмы, в т.ч. том числе бактерии рода Salmonella
	
	ГОСТ 31659-2012
	
	

	
	
	Listeria monocytogenes
	
	ГОСТ 32031-2012
	
	

	
	
	Staphylococcus aureus
	
	ГОСТ 10444.2-94
	
	

	
	
	Escherichia coli
	
	ГОСТ 30726-2001  

ГОСТ 28560-90
	
	

	
	
	Proteus
	
	
	
	

	
	
	Сульфитредуцирующие клостридии
	
	ГОСТ 29185-2014
	
	

	
	
	Дрожжи, плесени
	
	ГОСТ 10444.12-2013
	
	

	3
	Готовые блюда и суточные рационы на соответствие фактического состава расчетным данным (в т.ч. обеды, творожные изделия)
	Отбор проб
	МУ, утв. пост. Минздрава и Министерства торговли Республики Беларусь № 18/29 от 21.04.2001 п. 3.1, п.3.2
	МУ, утв. пост. Минздрава и Министерства торговли Республики Беларусь № 18/29 от 21.04.2001 п. 3.1, п.3.2
	
	

	
	
	Содержание сухих веществ
	Технологические карты сборников рецептур
	МУ, утв. пост. Минздрава и Министерства торговли Республики Беларусь № 18/29 от 21.04.2001 п. 5.1.2
	
	

	
	
	Содержание жира
	
	МУ, утв. пост. Минздрава и Министерства торговли Республики Беларусь № 18/29 от 21.04.2001 п. 5.2.1
	
	


Продолжение таблицы                                                                                                                                           Стр.2 из 2-х
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	4
	Готовые блюда на соответствие фактического состава расчетным данным
	Витамин «С»


	Инструкция 2.3.1.10-15-26-2006 «Проведение и контроль С- витаминизации рационов питания», утв. пост. Минздрава от 31.10.2006 №132
	ГОСТ 7047-55 р.3 (упрощенный метод)
	
	

	5
	смывы с поверхностей, изделия медицинского назначения, перевязочный материал и т.п.)  в организациях здравоохранения
	Бактерии группы кишечной палочки
	Инструкция № 4.2.10-22-1-2006 «Методы микробиологического контроля санитарно-гигиенического состояния помещений в организациях здравоохранения и стерильности изделий медицинского назначения», утв. постановлением Минздрава от 28.01.2006  №7
	Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. пост. Минздрава 28.01.2006 №7 глава 3 п.11, п.17
	
	

	
	
	Staphylococcus aureus


	
	Инструкция 4.2.10-22-1-2006, глава 3 пп.11-16
	
	

	
	
	Pseudomonas aeruginosa
	
	Инструкция  4.2.10-22-1-2006 п.18
	
	

	6
	Паровые и воздушные стерилизаторы
	Контроль эффективности (биологический) стерилизации: G.stearothermophilus
	Инструкция «по проведению дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации медицинских изделий изделий», утв. приказом Минздрава от 02.08.2024 № 1065 глава 7
	МУ №15.6-5, утв. МЗ СССР от 28.02.1991, глава 4, прил. 5-8


	
	

	
	
	Вacillus licheniformis
	
	
	
	

	7
	смывы с поверхностей оборудования, посуды, инвентаря и т.д. на предприятиях торговли и общественного питания
	Отбор проб
	Инструкция по применению №078-0210 «Санитарно-бактериологический контроль на объектах общественного питания и предприятиях продовольственной торговли», утв. Минздравом от 19.03.2010 
	Инструкция 078-0210, утв. Минздравом  19.03.2010
	
	

	
	
	Бактерии группы кишечной палочки (в т.ч. E.coli)
	
	Инструкция 078-0210, утв. Минздравом  19.03.2010 глава 4 п.17
	
	

	
	
	Salmonella


	
	Инструкция № 4.2.10-15-21-2006 утв. пост. Минздрава 09.10.2006 

№120 гл.15
	
	

	
	
	Staphylococcus aureus


	
	Инструкция 078-0210, утв. Минздравом  19.03.2010 глава 4 п.19
	
	


Руководитель (директор)      ______________        ___________     ______________

                                                             Подпись                          ФИО                                    дата


