Приложение 1 к заявлению №      от «   » ____________ 2026 года

Перечень применяемых методов замеров и исследований в соответствии с  приложением 1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.1369 для исследований атмосферного воздуха

| №п/п | Исследуемый показатель, диапазон измерения | ТНПА на отбор проб и нормирование | Метод контроля | да | нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отбор проб | ТКП 17.13-15-2014 | ТКП 17.13-15-2014 |  |  |
|  | Аммиак | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности атмосферного воздуха», утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | МВИ.МН 5631-2016 |  |  |
|  | Сероводород |  | МВИ.МН 5591-2016 |  |  |
|  | Твёрдые частицы суммарно (пыль, взвешенные вещества) |  | МВИ.МН 5093-2014 |  |  |
| 2 | Шум : - уровни звукового давления в дБ в октавных или третьоктавных полосах со среднегеометрическими частотами 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц; - уровни звука в дБА. - эквивалентные по энергии уровни звука в дБА; - максимальные уровни звука в дБА; | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на человека», утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 23337-2014 «Методы измерения шума на территориях жилой застройки и в помещениях жилых и общественных зданий» |  |  |

Руководитель (директор)      ______________        ___________     ______________

Подпись                          ФИО                                    дата