
Приложение 1 к заявлению № ____     от «__» ______________ 2025 года

1.Перечень применяемых методов замеров и исследований в соответствии с  приложением 1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.1369

	№ п/п
	Объект исследования
	Исследуемый показатель 
	ТНПА на нормирование
	Обозначение применяемого ТНПА на метод контроля
	да
	нет

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Вода плавательных бассейнов


	Общие колиформные бактерии (ОКБ)
	Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования и воды в ванне бассейна», утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37
	 ГОСТ 34786-2021 п.9.1, 9.3;

Инструкция по применению № 070-0210 глава 6 п.31, п.32
	
	

	
	
	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)
	
	
	
	

	
	
	Запах 
	
	ГОСТ 3351-74 п .2
	
	

	
	
	Цветность 
	
	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
	
	

	
	
	Мутность 
	
	ГОСТ 3351-74 п. 5
	
	

	
	
	Аммиак и ионы аммония 
	
	ГОСТ 33045-2014 (метод А)
	
	

	
	
	Хлориды 
	
	ГОСТ 4245-72 п.3
	
	


Руководитель (директор)  _____________________________ ______________

                                                       Подпись              ФИО                                дата


