
Приложение 1 к заявлению № ____     от «__» ______________ 2025 года

1.Перечень применяемых методов замеров и исследований в соответствии с  приложением 1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.1369

	№ п/п
	Объект исследования
	Исследуемый показатель 
	ТНПА на нормирование
	Обозначение применяемого ТНПА на метод контроля
	да
	нет

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Вода 

поверхностных водоемов
	Общие колиформные бактерии (ОКБ)
	Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования и воды в ванне бассейн», утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37

Санитарные нормы и правила «Требования к содержанию поверхностных водных объектов при их рекреационном использовании», Гигиенический норматив «Допустимые значения показателей безопасности воды поверхностных водных объектов для рекреационного использования», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 05.12.2016 №122;
СанПиН 2.1.2.12-33-2005  Санитарные правила и нормы «Гигиенические требования к охране поверхностных вод от загрязнения», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28.11.2005 № 198
	Инструкция по применению № 037-0409 п.15, п.16, п.22
	
	

	
	
	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)
	
	Инструкция по применению № 037-0409 п.15, п.16, п.22
	
	

	
	
	Кишечная палочка (E.coli)
	
	Инструкция по применению № 037-0409 п.15, п.16, п.22
	
	

	
	
	Возбудители кишечных инфекций
	
	Инструкция по применению № 025-0309 
	
	

	
	
	Цветность 
	
	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
	
	

	
	
	Водородный показатель (рН) 
	
	СТБ ISO 10523-2009 
	
	

	
	
	Взвешенные вещества
	
	МВИ.МН 4362-2012
	
	

	
	
	Растворенный кислород
	
	СТБ 17.13.05-30-2014/ ISO 5813:1983
	
	

	
	
	Биохимическое потребление кислорода (БПК5)
	
	СТБ 17.13.05-23-2011 / ISO 5815-2:2003
	
	

	
	
	Минерализация воды
	
	МВИ.МН 4218-2012
	
	

	
	
	Нитрат-ион (по NО3) 
	
	ГОСТ 33045-2014 п.9 

СТБ 17.13.05-43-2015
	
	

	
	
	Аммиак (по азоту) 
	
	ГОСТ 33045-2014 (метод А)
	
	

	
	
	Нитрит-ион (по NO2)
	
	ГОСТ 33045-2014 п.6

СТБ 17.13.05-38-2015
	
	

	
	
	Хлорид-ион 
	
	СТБ 17.13.05-39-2015
	
	

	
	
	Сульфат-ион
	
	СТБ 17.13.05-42-2015
	
	

	
	
	гамма- ГХЦГ (линдан)*

ДДТ, ДДД, ДДЭ
	Фактические значения
	МУ № 4120-86 , утв. 01.07.1986г.  М. МО «Колос», 1992г., т.1 с.11-19
	
	

	
	
	ДДТ и его метаболиты*
	
	
	
	

	
	
	2.4-Д-дихлорфенокси-уксусная кислота*
	
	МУ 1541-76, утв. МЗ СССР 20.12.1976
	
	


*- показатель не входит в область аккредитации

Руководитель (директор)        _____________________________ ______________

                                                          Подпись              ФИО                                дата


