
Приложение 1 к заявлению № ____     от «__» ______________ 2025 года

1.Согласование применяемых методов: перечень применяемых методов замеров и исследований в соответствии с  приложением 1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.1369

	№ п/п
	Объект исследования
	Исследуемый показатель 
	ТНПА на нормирование
	Обозначение применяемого ТНПА на метод контроля
	да
	нет

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Вода питьевая централизованных систем питьевого водоснабжения.

Вода питьевая источников нецентрализованного водоснабжения
	Общее микробное число

(ОМЧ)
	Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37.


	 ГОСТ 34786-2021 п.7.1;
МУК РБ №11-10-1-2002 п.8.1
	
	

	
	
	Общие колиформные бактерии (ОКБ)
	
	ГОСТ 34786-2021 п.9.1, 9.3;

МУК РБ №11-10-1-2002 п.8.2, п.8.3
	
	

	
	
	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)
	
	ГОСТ 34786-2021 п.9.1, 9.3

МУК РБ №11-10-1-2002 п.8.2, п.8.3
	
	

	
	
	Споры сульфитреду-цирующих клостридий
	
	МУК РБ № 11-10-1-2002  п. 8.4
	
	

	
	
	Цисты лямблий
	
	Инструкция по применению № 65-0605
	
	

	
	
	Запах 
	
	ГОСТ 3351-74 п .2
	
	

	
	
	Вкус и привкус 
	
	ГОСТ 3351-74 п. 3
	
	

	
	
	Цветность 
	
	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
	
	

	
	
	Мутность 
	
	ГОСТ 3351-74 п. 5
	
	

	
	
	Водородный показатель (рН) 
	
	СТБ ISO 10523-2009 
	
	

	
	
	Железо общее
	
	ГОСТ 4011-72 п.2
	
	

	
	
	Окисляемость

перманганатная 
	
	СТБ ISO 8467-2009
	
	

	
	
	Общая жесткость
	
	ГОСТ 31954-2012 (метод А)
	
	

	
	
	Марганец
	
	ГОСТ 4974-2014 п. 6.5
	
	

	
	
	Медь
	
	ГОСТ 4388-72 п.2
	
	

	
	
	Сухой остаток
	
	ГОСТ 18164-72 п.3.1
	
	

	
	
	Аммиак (по азоту) 
	
	ГОСТ 33045-2014 (метод А)
	
	

	
	
	Нитриты (по NO2)
	
	ГОСТ 33045-2014 (метод Б)
	
	

	
	
	Нитраты (по NО3) 
	
	ГОСТ 33045-2014 (метод Д)
	
	

	
	
	Хлориды 
	
	ГОСТ 4245-72 п.3
	
	

	
	
	Сульфаты
	
	ГОСТ 31940 – 2013 (метод 3)
	
	

	
	
	гамма- ГХЦГ (линдан)*

ДДТ, ДДД, ДДЭ
	Фактические значения
	МУ № 4120-86 , утв. 01.07.1986г.  М. МО «Колос», 1992г., т.1 с.11-19
	
	

	
	
	ДДТ и его метаболиты*
	
	
	
	

	
	
	2.4-Д-дихлорфенокси-уксусная кислота*
	
	МУ 1541-76, утв. МЗ СССР 20.12.1976
	
	


*- показатель не входит в область аккредитации

Руководитель (директор)        _____________________________ ______________

                                                           Подпись                      ФИО                                дата


